МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 1 декабря 2005 г. N 752

ОБ ОСНАЩЕНИИ САНИТАРНОГО АВТОТРАНСПОРТА
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2008 N 154н)

В соответствии с пунктом 5.2.101 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 8, ст. 2898; 2005 N 2, ст. 162), и в целях совершенствования организации оказания скорой медицинской помощи населению приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса А (Приложение N 1).
1.2. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса В (Приложение N 2).
1.3. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса С (Приложение N 3).
1.4. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады токсикологического профиля (Приложение N 4).
1.5. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады неврологического профиля (Приложение N 5).
1.6. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады реанимационного профиля (Приложение N 6).
1.7. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады педиатрического профиля (Приложение N 7).
1.8. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады кардиологического профиля (Приложение N 8).
1.9. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады травматологического профиля (Приложение N 9).
1.10. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады психиатрического профиля (Приложение N 10).
1.11. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады терапевтического профиля (Приложение N 11).
1.12. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады при инфекционных заболеваниях (Приложение N 12).
1.13. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной акушерско-гинекологической бригады (Приложение N 13).
1.14. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады нейрохирургического профиля (Приложение N 14).
1.15. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады реанимационного педиатрического (с кювезом) профиля (Приложение N 15).
1.16. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады для оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии (приложение N 16).
(п. 1.16 введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2008 N 154н)
2. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения при проведении мероприятий по оснащению санитарного автотранспорта руководствоваться настоящим Приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И. Стародубова.

Министр
М.ЗУРАБОВ

Приложение N 1
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 752

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2014 года Приказом Минздрава России от 20.06.2013 N 388н утвержден Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, в котором определено Оснащение автомобиля скорой медицинской помощи класса "A" для общепрофильной фельдшерской выездной бригады скорой медицинской помощи.

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КЛАССА А

Автомобиль скорой медицинской помощи,
предназначенный для транспортировки пациентов,
не являющихся экстренными пациентами, в сопровождении
медицинского персонала

 N 
п/п	     Наименование     
     оборудования     	Коли-  
чество,
шт.    	         Примечание          	
1. 	Аппарат искусственной 
вентиляции легких     
с ручным приводом     	   1   	Включает: две маски,         
аспиратор с ручным приводом, 
роторасширитель,             
языкодержатель, воздуховоды, 
коннекторы                   	
2. 	Редуктор-ингалятор    
кислородный с 2-      
литровым баллоном     	   1   	Обеспечение проведения       
кислородной (кислородно-     
воздушной) и аэрозольной     
терапии, а также подключения 
аппарата искусственной       
вентиляции легких (далее -   
ИВЛ) на месте происшествия   
и (или) при транспортировке  
в условиях скорой помощи     	
3. 	Тележка-каталка со    
съемными кресельными  
носилками             	   1   		
4. 	Приемное устройство   	   1   		
5. 	Носилки бескаркасные  	   1   	Имеющие четыре пары ручек    
для переноски и стропы для   
фиксации пациента            	
6. 	Комплект шин          
транспортных складных 	   1   	Включает: комплект шин       
транспортных складных        
детский, комплект шин        
транспортных складных        
взрослый, комплект шин-      
воротников транспортных      	
7. 	Набор фельдшерский    	   1   	Включает: тонометр с         
фонендоскопом, держатели     
инфузионных флаконов с       
кронштейнами                 	

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

Приложение N 2
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 752

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2014 года Приказом Минздрава России от 20.06.2013 N 388н утвержден Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, в котором определено Оснащение автомобиля скорой медицинской помощи класса "B" для фельдшерской и врачебной общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи, специализированной педиатрической выездной бригады скорой медицинской помощи.

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КЛАССА В

Автомобиль скорой медицинской помощи, предназначенный
для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской
помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады,
транспортировки и мониторинга состояния
пациентов на догоспитальном этапе

 N 
п/п	      Наименование       
      оборудования       	Коли-  
чество,
шт.    	        Примечание        	
1. 	Дефибриллятор с          
универсальным питанием   	   1   		
2. 	Электрокардиограф        
трехканальный с          
автоматическим режимом   	   1   		
3. 	Аппарат управляемой      
и вспомогательной        
искусственной вентиляции 
легких для скорой помощи 	   1   		
4. 	Редуктор-ингалятор       
кислородный с 2-литровым 
баллоном                 	   1   	Обеспечение проведения    
кислородной (кислородно-  
воздушной) и аэрозольной  
терапии, а также          
подключения аппарата ИВЛ  
на месте происшествия и   
(или) при транспортировке 
в условиях скорой         
медицинской помощи        	
5. 	Аппарат ингаляционного   
наркоза газовой смесью   
кислорода и закиси       
азота портативный в      
комплекте с баллоном 1 л 	   1   		
6. 	Электроотсасыватель      
хирургический с          
бактериальным фильтром   	   1   		
7. 	Экспресс-измеритель      
концентрации глюкозы в   
крови портативный        	   1   		
8. 	Пульсоксиметр            	   1   		
9. 	Тележка-каталка со       
съемными носилками       	   1   		
10.	Приемное устройство с    
поперечным и продольным  
перемещением             	   1   		
11.	Носилки продольно и      
поперечно складные на    
жестких опорах           	   1   		
12.	Носилки бескаркасные     	   1   	Имеющие 4 пары ручек для  
переноски и стропы для    
фиксации пациента         	
13.	Комплект шин             
транспортных складных    	   1   	Включает: комплект шин    
транспортных складных     
детский, комплект шин     
транспортных складных     
взрослый, комплект шин-   
воротников транспортных   	
14.	Укладка врача скорой     
медицинской помощи       	   1   	Приказ Минздрава России   
от 26 марта 1999 г.       
N 100 <*>	
15.	Штатив разборный для     
вливаний                 	   1   	С возможностью крепления  
к кровати, носилкам и т.п.	
16.	Набор акушерский         	   1   		
17.	Набор реанимационный     
малый для скорой         
медицинской помощи       	   1   	Включая АДР 1200          	
18.	Контейнер                
термоизоляционный с      
автоматическим           
поддержанием температуры 
инфузионных растворов    	   1   		
19.	Баллон с вентилем под    
кислород, 10 л           	   1   		
20.	Баллон с вентилем под    
закись азота, 10 л       	   1   		
21.	Редуктор закиси азота    	   1   		

--------------------------------
<*> Согласно письму от 27.04.1999 N 3268-ВЭ Минюста России в государственной регистрации не нуждается (далее по тексту - Приказ Минздрава России от 26 марта 1999 г. N 100).

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

Приложение N 3
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 752

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2014 года Приказом Минздрава России от 20.06.2013 N 388н утвержден Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, в котором определено Оснащение автомобиля скорой медицинской помощи класса "C" для специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации и Оснащение автомобиля скорой медицинской помощи класса "C" для специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации педиатрической.

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КЛАССА С

Автомобиль скорой медицинской помощи,
предназначенный для проведения лечебных мероприятий
скорой медицинской помощи силами реанимационной
или специализированной бригады, транспортировки
и мониторинга состояния пациентов
на догоспитальном этапе

┌───┬──────────────────────────┬───────┬─────────────────────────┐
│ N │       Наименование       │Коли-  │       Примечание        │
│п/п│       оборудования       │чество,│                         │
│   │                          │шт.    │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│1. │Дефибриллятор-монитор     │   1   │                         │
│   │со встроенным             │       │                         │
│   │кардиостимулятором,       │       │                         │
│   │пульсоксиметрией и        │       │                         │
│   │неинвазивным измерителем  │       │                         │
│   │артериального давления    │       │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│2. │Электрокардиограф         │   1   │                         │
│   │трехканальный с           │       │                         │
│   │автоматическим режимом    │       │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│3. │Аппарат управляемой и     │   1   │                         │
│   │вспомогательной           │       │                         │
│   │искусственной вентиляции  │       │                         │
│   │легких для применения в   │       │                         │
│   │транспортных средствах    │       │                         │
│   │скорой медицинской помощи │       │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│4. │Редуктор-ингалятор        │   1   │Обеспечение проведения   │
│   │кислородный с 2-литровым  │       │кислородной (кислородно- │
│   │баллоном                  │       │воздушной) и аэрозольной │
│   │                          │       │терапии, а также         │
│   │                          │       │подключения аппарата ИВЛ │
│   │                          │       │на месте происшествия и  │
│   │                          │       │(или) при транспортировке│
│   │                          │       │в условиях скорой        │
│   │                          │       │медицинской помощи       │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│5. │Аппарат ингаляционного    │   1   │                         │
│   │наркоза газовой смесью    │       │                         │
│   │кислорода и закиси        │       │                         │
│   │азота портативный в       │       │                         │
│   │комплекте с баллоном 1 л  │       │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация  пунктов  дана в соответствии  с официальным текстом
документа.

│9. │Электроотсасыватель       │   1   │                         │
│   │хирургический с           │       │                         │
│   │бактериальным фильтром    │       │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│6. │Портативный компрессорный │   1   │                         │
│   │небулайзер (ингалятор)    │       │                         │
│   │с электропитанием от      │       │                         │
│   │бортовой сети напряжением │       │                         │
│   │12 В                      │       │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│7. │Определитель объемной     │   1   │                         │
│   │скорости потока воздуха   │       │                         │
│   │при выдохе - пикфлоуметр  │       │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│8. │Экспресс-измеритель       │   1   │                         │
│   │концентрации глюкозы в    │       │                         │
│   │крови портативный         │       │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│9. │Транспортный монитор      │   1   │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│10.│Пульсоксиметр             │   1   │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│11.│Насос шприцевой (дозатор  │   1   │                         │
│   │лекарственных средств)    │       │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│12.│Тележка-каталка со        │   1   │                         │
│   │съемными носилками        │       │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│13.│Приемное устройство с     │   1   │                         │
│   │поперечным и продольным   │       │                         │
│   │перемещением, углом       │       │                         │
│   │наклона 15°               │       │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│14.│Носилки продольно и       │   1   │                         │
│   │поперечно складные        │       │                         │
│   │на жестких опорах         │       │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│15.│Носилки бескаркасные      │   1   │Имеющие четыре пары ручек│
│   │                          │       │для переноски и стропы   │
│   │                          │       │для фиксации пациента    │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│16.│Носилки кресельные        │   1   │                         │
│   │складные                  │       │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│17.│Комплект шин              │   1   │Включает: комплект шин   │
│   │транспортных складных     │       │транспортных складных    │
│   │                          │       │детский, комплект шин    │
│   │                          │       │транспортных складных    │
│   │                          │       │взрослый, комплект шин-  │
│   │                          │       │воротников транспортных  │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│18.│Матрас вакуумный          │   1   │                         │
│   │иммобилизационный         │       │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│19.│Укладка врача скорой      │   1   │Приказ Минздрава России  │
│   │медицинской помощи        │       │от 26 марта 1999 г. N 100│
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│20.│Штатив разборный для      │   1   │С возможностью крепления │
│   │вливаний                  │       │к кровати, носилкам и    │
│   │                          │       │т.п.                     │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│21.│Набор акушерский          │   1   │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│22.│Набор реанимационный      │   1   │                         │
│   │большой для скорой        │       │                         │
│   │медицинской помощи        │       │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│23.│Набор травматологический  │   1   │Включает комплект шин    │
│   │для скорой медицинской    │       │транспортных складных    │
│   │помощи                    │       │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│24.│Набор при эндогенных      │   1   │                         │
│   │отравлениях               │       │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│25.│Контейнер                 │   1   │                         │
│   │термоизоляционный с       │       │                         │
│   │автоматическим            │       │                         │
│   │поддержанием температуры  │       │                         │
│   │инфузионных растворов     │       │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│26.│Баллон с вентилем под     │   2   │                         │
│   │кислород, 10 л            │       │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│27.│Редуктор кислородный      │   2   │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│28.│Баллон с вентилем         │   1   │                         │
│   │под закись азота, 10 л    │       │                         │
├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│29.│Редуктор закиси азота     │   1   │                         │
└───┴──────────────────────────┴───────┴─────────────────────────┘

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

Приложение N 4
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

 N  
п/п 	       Наименование      
       оборудования      	Коли-  
чество,
шт.    	       Примечание        	
1.  	Дефибриллятор-монитор    
со встроенным            
кардиостимулятором,      
пульсоксиметрией и       
неинвазивным измерителем 
артериального давления   	   1   		
2.  	Электрокардиограф        
трехканальный с          
автоматическим режимом   	   1   		
3.  	Аппарат управляемой и    
вспомогательной          
искусственной вентиляции 
легких для скорой        
медицинской помощи       	   1   		
4.  	Редуктор-ингалятор       
кислородный с 2-литровым 
баллоном                 	   1   	Обеспечение проведения   
кислородной (кислородно- 
воздушной) и аэрозольной 
терапии, а также         
подключения аппарата ИВЛ 
на месте происшествия и  
(или) при транспортировке
в условиях скорой        
медицинской помощи       	
5.  	Электроотсасыватель      
хирургический с          
бактериальным фильтром   	   1   		
6.  	Аппарат ингаляционного   
наркоза газовой смесью   
кислорода и закиси азота 
портативный в комплекте  
с баллоном 1 л           	   1   		
7.  	Экспресс-измеритель      
концентрации глюкозы в   
крови портативный        	   1   		
8.  	Экспресс-тесты для       
определения основных     
групп наркотических      
препаратов               	   1   		
9.  	Транспортный монитор     	   1   		
10. 	Пульсоксиметр            	   1   		
11. 	Насос инфузионный        
роликовый (инфузомат)    	   1   		
12. 	Тележка-каталка со       
съемными носилками       	   1   		
13. 	Приемное устройство с    
поперечным и продольным  
перемещением, углом      
наклона 15°              	   1   		
14. 	Носилки бескаркасные     	   1   	Имеющие четыре пары ручек
для переноски и стропы   
для фиксации пациента    	
15. 	Носилки кресельные       
складные                 	   1   		
16. 	Комплект шин транспортных
складных                 	   1   	Включает: комплект шин   
транспортных складных    
детский, комплект шин    
транспортных складных    
взрослый, комплект шин-  
воротников транспортных  	
17. 	Укладка врача скорой     
медицинской помощи       	   1   	Приказ Минздрава России  
от 26 марта 1999 г. N 100	
18. 	Штатив разборный для     
вливаний                 	   1   	С возможностью крепления 
к кровати, носилкам и    
т.п.                     	
19. 	Набор реанимационный     
большой для скорой       
медицинской помощи       	   1   		
20. 	Набор при эндогенных     
отравлениях              	   2   		
21. 	Контейнер                
термоизоляционный с      
автоматическим           
поддержанием температуры 
инфузионных растворов на 
12 флаконов              	   1   		
22. 	Баллон с вентилем под    
кислород, 10 л           	   2   		
23. 	Редуктор кислородный     	   2   		
24. 	Баллон с вентилем под    
закись азота, 10 л       	   1   		
25. 	Редуктор закиси азота    	   1   		
26. 	Одеяло с подогревом      
(термоодеяло)            	   1   		

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

Приложение N 5
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

 N  
п/п 	       Наименование      
       оборудования      	Коли-  
чество,
шт.    	        Примечание       	
1.  	Дефибриллятор-монитор со 
встроенным               
кардиостимулятором,      
пульсоксиметрией и       
неинвазивным измерителем 
артериального давления   	   1   		
2.  	Электрокардиограф        
трехканальный с          
автоматическим режимом   	   1   		
3.  	Аппарат управляемой и    
вспомогательной ИВЛ для  
скорой медицинской помощи	   1   		
4.  	Редуктор-ингалятор       
кислородный с 2-литровым 
баллоном                 	   1   	Обеспечение проведения   
кислородной (кислородно- 
воздушной) и аэрозольной 
терапии, а также         
подключения аппарата ИВЛ 
на месте происшествия и  
(или) при транспортировке
в условиях скорой помощи 	
5.  	Аппарат ингаляционного   
наркоза газовой смесью   
кислорода и закиси азота 
портативный в комплекте  
с баллоном 1 л           	   1   		
6.  	Электроотсасыватель      
хирургический с          
бактериальным фильтром   	   1   		
7.  	Экспресс-измеритель      
концентрации глюкозы в   
крови портативный        	   1   		
8.  	Транспортный монитор     	   1   		
9.  	Пульсоксиметр            	   1   		
10. 	Насос шприцевой (дозатор 
лекарственных средств)   	   1   		
11. 	Тележка-каталка со       
съемными носилками       	   1   		
12. 	Приемное устройство      
с поперечным и продольным
перемещением, углом      
наклона 15°              	   1   		
13. 	Носилки бескаркасные     	   1   	Имеющие четыре пары ручек
для переноски и стропы   
для фиксации пациента    	
14. 	Носилки кресельные       
складные                 	   1   		
15. 	Комплект шин транспортных
складных                 	   1   	Включает: комплект шин   
транспортных складных    
детский, комплект шин    
транспортных складных    
взрослый, комплект шин-  
воротников транспортных  	
16. 	Укладка врача скорой     
медицинской помощи       	   1   	Приказ Минздрава России  
от 26 марта 1999 г. N 100	
17. 	Набор реанимационный     
большой для скорой       
медицинской помощи       	   1   		
18. 	Набор при эндогенных     
отравлениях              	   1   		
19. 	Контейнер                
термоизоляционный с      
автоматическим           
поддержанием температуры 
инфузионных растворов    
на 6 флаконов            	   1   		
20. 	Баллон с вентилем под    
кислород, 10 л           	   2   		
21. 	Редуктор кислородный     	   2   		
22. 	Баллон с вентилем под    
закись азота, 10 л       	   1   		
23. 	Редуктор закиси азота    	   1   		
24. 	Аппарат для эхо-         
энцефалоскопии           
портативный              	   1   		

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

Приложение N 6
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 752

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2014 года Приказом Минздрава России от 20.06.2013 N 388н утвержден Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, в котором определено Оснащение автомобиля скорой медицинской помощи класса "C" для специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации.

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ РЕАНИМАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

 N  
п/п 	       Наименование      
       оборудования      	Коли-  
чество,
шт.    	        Примечание       	
1.  	Дефибриллятор-монитор    
со встроенным            
кардиостимулятором,      
пульсоксиметрией и       
неинвазивным измерителем 
артериального давления   	   1   		
2.  	Электрокардиограф        
трехканальный с          
автоматическим режимом   	   1   		
3.  	Редуктор-ингалятор       
кислородный с 2-литровым 
баллоном                 	   1   	Обеспечение проведения   
кислородной (кислородно- 
воздушной) и аэрозольной 
терапии, а также         
подключения аппарата ИВЛ 
на месте происшествия и  
(или) при транспортировке
в условиях скорой помощи 	
4.  	Аппарат управляемой и    
вспомогательной ИВЛ для  
скорой медицинской помощи	   1   		
5.  	Аппарат ингаляционного   
наркоза газовой смесью   
кислорода и закиси азота 
портативный в комплекте  
с баллоном 1 л           	   1   		
6.  	Электроотсасыватель      
хирургический с          
бактериальным фильтром   	   1   		
7.  	Портативный компрессорный
небулайзер (ингалятор) с 
электропитанием от       
бортовой сети напряжением
12 В                     	   1   		
8.  	Определитель объемной    
скорости потока воздуха  
при выдохе - пикфлоуметр 	   1   		
9.  	Экспресс-измеритель      
концентрации глюкозы в   
крови портативный        	   1   		
10. 	Транспортный монитор     	   1   		
11. 	Пульсоксиметр            	   1   		
12. 	Насос шприцевой (дозатор 
лекарственных средств)   	   1   		
13. 	Насос инфузионный        
роликовый (инфузомат)    	   1   		
14. 	Тележка-каталка со       
съемными носилками       	   1   		
15. 	Приемное устройство с    
поперечным и продольным  
перемещением, углом      
наклона 15°              	   1   		
16. 	Носилки продольно и      
поперечно складные на    
жестких опорах           	   1   		
17. 	Носилки бескаркасные     	   1   	Имеющие четыре пары ручек
для переноски и стропы   
для фиксации пациента    	
18. 	Носилки кресельные       
складные                 	   1   		
19. 	Комплект шин транспортных
складных                 	   1   	Включает: комплект шин   
транспортных складных    
детский, комплект шин    
транспортных складных    
взрослый, комплект шин-  
воротников транспортных  	
20. 	Матрас вакуумный         
иммобилизационный        	   1   		
21. 	Костюм противошоковый    	   1   		
22. 	Укладка врача скорой     
медицинской помощи       	   1   	Приказ Минздрава России  
от 26 марта 1999 г. N 100	
23. 	Штатив разборный для     
вливаний                 	   1   	С возможностью крепления 
к кровати, носилкам и    
т.п.                     	
24. 	Набор акушерский         	   1   		
25. 	Набор реанимационный     
большой для скорой       
медицинской помощи       	   1   		
26. 	Набор травматологический 
для скорой медицинской   
помощи                   	   1   	Включает комплект шин    
транспортных складных    	
27. 	Набор при эндогенных     
отравлениях              	   1   		
28. 	Контейнер                
термоизоляционный с      
автоматическим           
поддержанием температуры 
инфузионных растворов на 
6 флаконов               	   1   		
29. 	Баллон с вентилем под    
кислород, 10 л           	   2   		
30. 	Редуктор кислородный     	   2   		
31. 	Баллон с вентилем под    
закись азота, 10 л       	   1   		
32. 	Редуктор закиси азота    	   1   		
33. 	Одеяло с подогревом      
(термоодеяло)            	   1   		

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

Приложение N 7
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 752

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2014 года Приказом Минздрава России от 20.06.2013 N 388н утвержден Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, в котором определено Оснащение автомобиля скорой медицинской помощи класса "B" для фельдшерской и врачебной общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи, специализированной педиатрической выездной бригады скорой медицинской помощи.

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса В)

  N  
 п/п 	      Наименование      
      оборудования      	Коли-  
чество,
шт.    	        Примечание       	
1.   	Дефибриллятор с         
универсальным питанием  	   1   		
2.   	Электрокардиограф       
трехканальный с         
автоматическим режимом  	   1   		
3.   	Аппарат ИВЛ для         
детей, включая детей    
до 1 года               	   1   		
4.   	Редуктор-ингалятор      
кислородный с 2-литровым
баллоном                	   1   	Обеспечение проведения   
кислородной (кислородно- 
воздушной) и аэрозольной 
терапии, а также         
подключения аппарата ИВЛ 
на месте происшествия и  
(или) при транспортировке
в условиях скорой        
медицинской помощи       	
5.   	Аппарат ингаляционного  
наркоза газовой смесью  
кислорода и закиси      
азота портативный в     
комплекте с баллоном 1 л	   1   		
6.   	Электроотсасыватель     
хирургический с         
бактериальным фильтром  	   1   		
7.   	Портативный             
компрессорный           
небулайзер (ингалятор)  
с электропитанием от    
бортовой сети           
напряжением 12 В        	   1   		
8.   	Определитель объемной   
скорости потока         
воздуха при выдохе -    
пикфлоуметр             	   1   		
9.   	Экспресс-измеритель     
концентрации глюкозы в  
крови портативный       	   1   		
10.  	Пульсоксиметр           	   1   		
11.  	Тележка-каталка со      
съемными носилками      	   1   		
12.  	Приемное устройство с   
поперечным и продольным 
перемещением            	   1   		
13.  	Носилки продольно и     
поперечно складные на   
жестких опорах          	   1   		
14.  	Носилки бескаркасные    	   1   	Имеющие четыре пары      
ручек для переноски и    
стропы для фиксации      
пациента                 	
15.  	Носилки кресельные      
складные                	   1   		
16.  	Комплект шин            
транспортных складных   	   1   	Включает: комплект шин   
транспортных складных    
детский, комплект шин    
транспортных складных    
взрослый, комплект шин-  
воротников транспортных  	
17.  	Матрас вакуумный        
иммобилизационный       	   1   		
18.  	Укладка врача скорой    
медицинской помощи с    
детским тонометром и    
инфракрасным термометром	   1   	Приказ Минздрава России  
от 26 марта 1999 г. N 100	
19.  	Набор акушерский        	   1   		
20.  	Набор реанимационный    
детский                 			
21.  	Набор при эндогенных    
отравлениях             	   1   		
22.  	Контейнер               
термоизоляционный с     
автоматическим          
поддержанием температуры
инфузионных растворов на
6 флаконов              	   1   		
23.  	Баллон с вентилем под   
кислород, 10 л          	   1   		
24.  	Баллон с вентилем под   
закись азота, 10 л      	   1   		
25.  	Редуктор закиси азота   	   1   		
26.  	Одеяло с подогревом     
(термоодеяло)           	   1   		
27.  	Насос шприцевой (дозатор
лекарственных средств)  	   1   		

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

Приложение N 8
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

  N  
 п/п 	      Наименование      
      оборудования      	Коли-  
чество,
шт.    	        Примечание       	
1.   	Дефибриллятор-монитор   
со встроенным           
кардиостимулятором,     
пульсоксиметрией и      
неинвазивным измерителем
артериального давления  	   1   		
2.   	Электрокардиограф       
трехканальный с         
автоматическим режимом  	   1   		
3.   	Электрокардиостимулятор 
эндокардиальной         
стимуляции наружный     	   1   		
4.   	Аппарат управляемой и   
вспомогательной         
искусственной вентиляции
легких для скорой       
медицинской помощи      	   1   		
5.   	Редуктор-ингалятор      
кислородный с 2-литровым
баллоном                	   1   	Обеспечение проведения   
кислородной (кислородно- 
воздушной) и аэрозольной 
терапии, а также         
подключения аппарата ИВЛ 
на месте происшествия и  
(или) при транспортировке
в условиях скорой помощи 	
6.   	Аппарат ингаляционного  
наркоза газовой смесью  
кислорода и закиси      
азота портативный в     
комплекте с баллоном 1 л	   1   		
7.   	Электроотсасыватель     
хирургический с         
бактериальным фильтром  	   1   		
8.   	Портативный             
компрессорный небулайзер
(ингалятор) с           
электропитанием от      
бортовой сети           
напряжением 12 В        	   1   		
9.   	Определитель объемной   
скорости потока воздуха 
при выдохе - пикфлоуметр	   1   		
10.  	Экспресс-измеритель     
концентрации глюкозы в  
крови портативный       	   1   		
11.  	Транспортный монитор    	   1   		
12.  	Пульсоксиметр           	   1   		
13.  	Насос шприцевой (дозатор
лекарственных средств)  	   1   		
14.  	Тележка-каталка со      
съемными носилками      	   1   		
15.  	Приемное устройство с   
поперечным и продольным 
перемещением, углом     
наклона 15°             	   1   		
16.  	Носилки бескаркасные    	   1   	Имеющие четыре пары ручек
для переноски и стропы   
для фиксации пациента    	
17.  	Носилки кресельные      
складные                	   1   		
18.  	Комплект шин            
транспортных складных   	   1   	Включает: комплект шин   
транспортных складных    
детский, комплект шин    
транспортных складных    
взрослый, комплект шин-  
воротников транспортных  	
19.  	Укладка врача скорой    
медицинской помощи      	   1   	Приказ Минздрава России  
от 26 марта 1999 г. N 100	
20.  	Штатив разборный для    
вливаний                	   1   	С возможностью крепления 
к кровати, носилкам и    
т.п.                     	
21.  	Набор акушерский        	   1   		
22.  	Набор реанимационный    
большой для скорой      
медицинской помощи      	   1   		
23.  	Набор травматологический
для скорой помощи       	   1   	Включает комплект шин    
транспортных складных    	
24.  	Набор при эндогенных    
отравлениях             	   1   		
25.  	Контейнер               
термоизоляционный с     
автоматическим          
поддержанием температуры
инфузионных растворов на
6 флаконов              	   1   		
26.  	Баллон с вентилем под   
кислород, 10 л          	   2   		
27.  	Редуктор кислородный    	   2   		
28.  	Баллон с вентилем под   
закись азота, 10 л      	   1   		
29.  	Редуктор закиси азота   	   1   		
30.  	Одеяло с подогревом     
(термоодеяло)           	   1   		

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

Приложение N 9
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

┌─────┬────────────────────────┬───────┬─────────────────────────┐
│  N  │      Наименование      │Коли-  │        Примечание       │
│ п/п │      оборудования      │чество,│                         │
│     │                        │шт.    │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│1.   │Дефибриллятор-монитор   │   1   │                         │
│     │со встроенным           │       │                         │
│     │кардиостимулятором,     │       │                         │
│     │пульсоксиметрией и      │       │                         │
│     │неинвазивным измерителем│       │                         │
│     │артериального давления  │       │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│2.   │Электрокардиограф       │   1   │                         │
│     │трехканальный с         │       │                         │
│     │автоматическим режимом  │       │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│3.   │Аппарат управляемой и   │   1   │                         │
│     │вспомогательной         │       │                         │
│     │искусственной вентиляции│       │                         │
│     │легких для скорой       │       │                         │
│     │медицинской помощи      │       │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│4.   │Редуктор-ингалятор      │   1   │Обеспечение проведения   │
│     │кислородный с 2-литровым│       │кислородной (кислородно- │
│     │баллоном                │       │воздушной) и аэрозольной │
│     │                        │       │терапии, а также         │
│     │                        │       │подключения аппарата ИВЛ │
│     │                        │       │на месте происшествия и  │
│     │                        │       │(или) при транспортировке│
│     │                        │       │в условиях скорой        │
│     │                        │       │медицинской помощи       │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│5.   │Аппарат ингаляционного  │   1   │                         │
│     │наркоза газовой смесью  │       │                         │
│     │кислорода и закиси азота│       │                         │
│     │портативный в комплекте │       │                         │
│     │с баллоном 1 л          │       │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│6.   │Электроотсасыватель     │   1   │                         │
│     │хирургический с         │       │                         │
│     │бактериальным фильтром  │       │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│7.   │Экспресс-измеритель     │   1   │                         │
│     │концентрации глюкозы в  │       │                         │
│     │крови портативный       │       │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│8.   │Транспортный монитор    │   1   │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│9.   │Пульсоксиметр           │   1   │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│10.  │Насос шприцевой (дозатор│   1   │                         │
│     │лекарственных средств)  │       │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│11.  │Насос инфузионный       │   1   │                         │
│     │роликовый (инфузомат)   │       │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация  пунктов  дана  в соответствии с официальным текстом
документа.

│10.  │Тележка-каталка со      │   1   │                         │
│     │съемными носилками      │       │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│11.  │Приемное устройство с   │   1   │                         │
│     │поперечным и продольным │       │                         │
│     │перемещением, углом     │       │                         │
│     │наклона 15°             │       │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│12.  │Носилки продольно и     │   1   │                         │
│     │поперечно складные на   │       │                         │
│     │жестких опорах          │       │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│13.  │Носилки бескаркасные    │   1   │Имеющие четыре пары ручек│
│     │                        │       │для переноски и стропы   │
│     │                        │       │для фиксации пациента    │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│14.  │Носилки кресельные      │   1   │                         │
│     │складные                │       │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│15.  │Комплект шин            │   1   │Включает: комплект шин   │
│     │транспортных складных   │       │транспортных складных    │
│     │                        │       │детский, комплект шин    │
│     │                        │       │транспортных складных    │
│     │                        │       │взрослый, комплект шин-  │
│     │                        │       │воротников транспортных  │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│16.  │Матрас вакуумный        │   1   │                         │
│     │иммобилизационный       │       │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│17.  │Костюм противошоковый   │   1   │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│18.  │Укладка врача скорой    │   1   │Приказ Минздрава России  │
│     │медицинской помощи      │       │от 26 марта 1999 г. N 100│
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│19.  │Штатив разборный для    │   1   │С возможностью крепления │
│     │вливаний                │       │к кровати, носилкам и    │
│     │                        │       │т.п.                     │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│20.  │Набор акушерский        │   1   │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│21.  │Набор реанимационный    │   1   │                         │
│     │большой для скорой      │       │                         │
│     │медицинской помощи      │       │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│22.  │Набор травматологический│   2   │Включает комплект шин    │
│     │для скорой помощи       │       │транспортных складных    │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│23.  │Набор при эндогенных    │   1   │                         │
│     │отравлениях             │       │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│24.  │Контейнер               │   1   │                         │
│     │термоизоляционный с     │       │                         │
│     │автоматическим          │       │                         │
│     │поддержанием температуры│       │                         │
│     │инфузионных растворов на│       │                         │
│     │6 флаконов              │       │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│25.  │Баллон с вентилем под   │   2   │                         │
│     │кислород, 10 л          │       │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│26.  │Редуктор кислородный    │   2   │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│27.  │Баллон с вентилем под   │   1   │                         │
│     │закись азота, 10 л      │       │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│28.  │Редуктор закиси азота   │   1   │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│29.  │Укладка противоожоговая │   1   │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│30.  │Шина вакуумная типа     │   1   │                         │
│     │"Кокон"                 │       │                         │
├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤
│31.  │Одеяло с подогревом     │   1   │                         │
│     │(термоодеяло)           │       │                         │
└─────┴────────────────────────┴───────┴─────────────────────────┘

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

Приложение N 10
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 752

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2014 года Приказом Минздрава России от 20.06.2013 N 388н утвержден Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, в котором определено Оснащение автомобиля скорой медицинской помощи класса "B" для специализированной психиатрической выездной бригады скорой медицинской помощи.

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса В)

  N  
 п/п 	      Наименование      
      оборудования      	Коли-  
чество,
шт.    	        Примечание       	
1.   	Электрокардиограф       
трехканальный с         
автоматическим режимом  	   1   		
2.   	Аппарат искусственной   
вентиляции легких       	   1   		
3.   	Редуктор-ингалятор      
кислородный с 2-литровым
баллоном                	   1   	Обеспечение проведения   
кислородной (кислородно- 
воздушной) и аэрозольной 
терапии, а также         
подключения аппарата ИВЛ 
на месте происшествия и  
(или) при транспортировке
в условиях скорой        
медицинской помощи       	
4.   	Экспресс-измеритель     
концентрации глюкозы    
в крови портативный     	   1   		
5.   	Пульсоксиметр           	   1   		
6.   	Тележка-каталка со      
съемными носилками      	   1   		
7.   	Приемное устройство с   
поперечным и продольным 
перемещением            	   1   		
8.   	Носилки бескаркасные    	   1   	Имеющие четыре пары ручек
для переноски и стропы   
для фиксации пациента    	
9.   	Носилки кресельные      
складные                	   1   		
10.  	Комплект шин            
транспортных складных   	   1   	Включает: комплект шин   
транспортных складных    
детский, комплект шин    
транспортных складных    
взрослый, комплект шин-  
воротников транспортных  	
11.  	Укладка врача скорой    
медицинской помощи      	   1   	Приказ Минздрава России  
от 26 марта 1999 г. N 100	
12.  	Набор реанимационный    
малый для скорой        
медицинской помощи      	   1   		
13.  	Набор при эндогенных    
отравлениях             	   1   		
14.  	Баллон с вентилем под   
кислород, 10 л          	   1   		
15.  	Баллон с вентилем под   
закись азота, 10 л      	   1   		
16.  	Редуктор закиси азота   	   1   		

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

Приложение N 11
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса В)

  N  
 п/п 	      Наименование      
      оборудования      	Коли-  
чество,
шт.    	        Примечание       	
1.   	Дефибриллятор с         
универсальным питанием  	   1   		
2.   	Электрокардиограф       
трехканальный с         
автоматическим режимом  	   1   		
3.   	Аппарат управляемой и   
вспомогательной         
искусственной вентиляции
легких для скорой       
медицинской помощи      	   1   		
4.   	Редуктор-ингалятор      
кислородный с 2-литровым
баллоном                	   1   	Обеспечение проведения   
кислородной (кислородно- 
воздушной) и аэрозольной 
терапии, а также         
подключения аппарата ИВЛ 
на месте происшествия и  
(или) при транспортировке
в условиях скорой        
медицинской помощи       	
5.   	Аппарат ингаляционного  
наркоза газовой смесью  
кислорода и закиси азота
портативный в комплекте 
с баллоном 1 л          	   1   		
6.   	Электроотсасыватель     
хирургический с         
бактериальным фильтром  	   1   		
7.   	Портативный             
компрессорный           
небулайзер (ингалятор)  
с электропитанием       
от бортовой сети        
напряжением 12 В        	   1   		
8.   	Определитель объемной   
скорости потока воздуха 
при выдохе - пикфлоуметр	   1   		
9.   	Экспресс-измеритель     
концентрации глюкозы    
в крови портативный     	   1   		
10.  	Пульсоксиметр           	   1   		
11.  	Тележка-каталка со      
съемными носилками      	   1   		
12.  	Приемное устройство     
с поперечным и          
продольным перемещением 	   1   		
13.  	Носилки продольно и     
поперечно складные      
на жестких опорах       	   1   		
14.  	Носилки бескаркасные    	   1   	Имеющие четыре пары      
ручек для переноски и    
стропы для фиксации      
пациента                 	
15.  	Комплект шин            
транспортных складных   	   1   	Включает: комплект       
шин транспортных складных
детский, комплект шин    
транспортных складных    
взрослый, комплект шин-  
воротников транспортных  	
16.  	Укладка врача скорой    
медицинской помощи      	   1   	Приказ Минздрава России  
от 26 марта 1999 г. N 100	
17.  	Штатив разборный для    
вливаний                	   1   	С возможностью крепления 
к кровати, носилкам и    
т.п.                     	
18.  	Набор акушерский        	   1   		
19.  	Набор реанимационный    
малый для скорой        
медицинской помощи      	   1   	Включая АДР-1200         	
20.  	Контейнер               
термоизоляционный с     
автоматическим          
поддержанием температуры
инфузионных растворов на
6 флаконов              	   1   		
21.  	Баллон с вентилем       
под кислород, 10 л      	   1   		
22.  	Баллон с вентилем       
под закись азота, 10 л  	   1   		
23.  	Редуктор закиси азота   	   1   		

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

Приложение N 12
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса В)

  N  
 п/п 	      Наименование      
      оборудования      	Коли-  
чество,
шт.    	        Примечание       	
1.   	Дефибриллятор с         
универсальным питанием  	   1   		
2.   	Электрокардиограф       
трехканальный с         
автоматическим режимом  	   1   		
3.   	Аппарат управляемой     
и вспомогательной       
искусственной вентиляции
легких для скорой       
медицинской помощи      	   1   		
4.   	Редуктор-ингалятор      
кислородный с 2-литровым
баллоном                	   1   	Обеспечение проведения   
кислородной (кислородно- 
воздушной) и аэрозольной 
терапии, а также         
подключения аппарата ИВЛ 
на месте происшествия и  
(или) при транспортировке
в условиях скорой        
медицинской помощи       	
5.   	Аппарат ингаляционного  
наркоза газовой смесью  
кислорода и закиси      
азота портативный в     
комплекте с баллоном 1 л	   1   		
6.   	Электроотсасыватель     
хирургический с         
бактериальным фильтром  	   1   		
7.   	Насос инфузионный       
роликовый (инфузомат)   	   1   		
8.   	Экспресс-измеритель     
концентрации глюкозы в  
крови портативный       	   1   		
9.   	Пульсоксиметр           	   1   		
10.  	Тележка-каталка со      
съемными носилками      	   1   		
11.  	Приемное устройство с   
поперечным и продольным 
перемещением            	   1   		
12.  	Носилки продольно и     
поперечно складные на   
жестких опорах          	   1   		
13.  	Носилки бескаркасные    	   1   	Имеющие четыре пары      
ручек для переноски и    
стропы для фиксации      
пациента                 	
14.  	Носилки кресельные      
складные                	   1   		
15.  	Комплект шин            
транспортных складных   	   1   	Включает: комплект шин   
транспортных складных    
детский, комплект шин    
транспортных складных    
взрослый, комплект шин-  
воротников транспортных  	
16.  	Укладка врача скорой    
медицинской помощи      	   1   	Приказ Минздрава России  
от 26 марта 1999 г. N 100	
17.  	Штатив разборный для    
вливаний                	   1   	С возможностью крепления 
к кровати, носилкам и    
т.п.                     	
18.  	Набор реанимационный    
малый для скорой помощи 	   1   		
19.  	Набор скорой            
медицинской помощи при  
эндогенных отравлениях  	   2   		
20.  	Контейнер               
термоизоляционный с     
автоматическим          
поддержанием температуры
инфузионных растворов на
12 флаконов             	   1   		
21.  	Баллон с вентилем под   
кислород, 10 л          	   1   		
22.  	Баллон с вентилем под   
закись азота, 10 л      	   1   		
23.  	Редуктор закиси азота   	   1   		
24.  	Костюм противочумный    	   4   		
25.  	Комплект средств для    
дезинфекции             	   2   		

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

Приложение N 13
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ БРИГАДЫ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

  N  
 п/п 	      Наименование      
      оборудования      	Коли-  
чество,
шт.    	        Примечание       	
1.   	Дефибриллятор-монитор   
со встроенным           
кардиостимулятором,     
пульсоксиметрией и      
неинвазивным измерителем
артериального давления  	   1   		
2.   	Электрокардиограф       
трехканальный с         
автоматическим режимом  	   1   		
3.   	Аппарат ИВЛ с ручным    
приводом                	   1   	Включает: две маски,     
аспиратор с ручным       
приводом,                
роторасширитель,         
языкодержатель,          
воздуховоды, коннекторы  	
4.   	Аппарат управляемой и   
вспомогательной ИВЛ     
для применения в        
транспортных средствах  
скорой медицинской      
помощи                  	   1   		
5.   	Редуктор-ингалятор      
кислородный с 2-литровым
баллоном                	   1   	Обеспечение проведения   
кислородной (кислородно- 
воздушной) и аэрозольной 
терапии, а также         
подключения аппарата ИВЛ 
на месте происшествия и  
(или) при транспортировке
в условиях скорой        
медицинской помощи       	
6.   	Аппарат ингаляционного  
наркоза газовой смесью  
кислорода и закиси      
азота портативный в     
комплекте с баллоном 1 л	   1   		
7.   	Электроотсасыватель     
хирургический с         
бактериальным фильтром  	   1   		
8.   	Портативный             
компрессорный           
небулайзер (ингалятор)  
с электропитанием       
от бортовой сети        
напряжением 12 В        	   1   		
9.   	Определитель объемной   
скорости потока воздуха 
при выдохе - пикфлоуметр	   1   		
10.  	Экспресс-измеритель     
концентрации глюкозы в  
крови портативный       	   1   		
11.  	Транспортный монитор    	   1   		
12.  	Пульсоксиметр           	   1   		
13.  	Насос шприцевой (дозатор
лекарственных средств)  	   1   		
14.  	Тележка-каталка со      
съемными носилками      	   1   		
15.  	Приемное устройство с   
поперечным и продольным 
перемещением, углом     
наклона 15°             	   1   		
16.  	Носилки продольно и     
поперечно складные      
на жестких опорах       	   1   		
17.  	Носилки бескаркасные    	   1   	Имеющие четыре пары      
ручек для переноски и    
стропы для фиксации      
пациента                 	
18.  	Носилки кресельные      
складные                	   1   		
19.  	Комплект шин            
транспортных складных   	   1   	Включает: комплект шин   
транспортных складных    
детский, комплект шин    
транспортных складных    
взрослый, комплект шин-  
воротников транспортных  	
20.  	Матрас вакуумный        
иммобилизационный       	   1   		
21.  	Укладка врача скорой    
медицинской помощи      	   1   	Приказ Минздрава России  
от 26 марта 1999 г. N 100	
22.  	Штатив разборный для    
вливаний                	   1   	С возможностью крепления 
к кровати, носилкам и    
т.п.                     	
23.  	Набор акушерский        	   3   		
24.  	Набор реанимационный    
большой для скорой      
медицинской помощи      	   1   		
25.  	Набор травматологический
для скорой медицинской  
помощи                  	   1   	Включает комплект шин    
транспортных складных    	
26.  	Набор при эндогенных    
отравлениях             	   1   		
27.  	Контейнер               
термоизоляционный с     
автоматическим          
поддержанием температуры
инфузионных растворов   
на 6 флаконов           	   1   		
28.  	Баллон с вентилем       
под кислород, 10 л      	   2   		
29.  	Редуктор кислородный    	   2   		
30.  	Баллон с вентилем под   
закись азота, 10 л      	   1   		
31.  	Редуктор закиси азота   	   1   		
32.  	Набор зеркал            
гинекологических        
одноразовых             	   3   		
33.  	Набор хирургический     
малый                   	   1   		
34.  	Одеяло с подогревом     	   1   		
35.  	Одноразовые зажимы      
для пересечения пуповины	  100  		

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

Приложение N 14
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

  N  
 п/п 	      Наименование      
      оборудования      	Коли-  
чество,
шт.    	        Примечание       	
1.   	Дефибриллятор-монитор   
со встроенным           
кардиостимулятором,     
пульсоксиметрией и      
неинвазивным измерителем
артериального давления  	   1   		
2.   	Электрокардиограф       
трехканальный с         
автоматическим режимом  	   1   		
3.   	Аппарат управляемой и   
вспомогательной         
искусственной вентиляции
легких для скорой       
медицинской помощи      	   1   		
4.   	Редуктор-ингалятор      
кислородный с 2-литровым
баллоном                	   1   	Обеспечение проведения   
кислородной (кислородно- 
воздушной) и аэрозольной 
терапии, а также         
подключения аппарата ИВЛ 
на месте происшествия и  
(или) при транспортировке
в условиях скорой        
медицинской помощи       	
5.   	Аппарат ингаляционного  
наркоза газовой смесью  
кислорода и закиси      
азота портативный в     
комплекте с баллоном 1 л	   1   		
6.   	Электроотсасыватель     
хирургический с         
бактериальным фильтром  	   1   		
7.   	Экспресс-измеритель     
концентрации глюкозы в  
крови портативный       	   1   		
8.   	Транспортный монитор    	   1   		
9.   	Пульсоксиметр           	   1   		
10.  	Насос шприцевой (дозатор
лекарственных средств)  	   1   		
11.  	Тележка-каталка со      
съемными носилками      	   1   		
12.  	Приемное устройство с   
поперечным и продольным 
перемещением, углом     
наклона 15°             	   1   		
13.  	Носилки продольно и     
поперечно складные на   
жестких опорах          	   1   		
14.  	Носилки бескаркасные    	   1   	Имеющие четыре пары      
ручек для переноски      
и стропы для фиксации    
пациента                 	
15.  	Комплект шин            
транспортных складных   	   1   	Включает: комплект шин   
транспортных складных    
детский, комплект шин    
транспортных складных    
взрослый, комплект шин-  
воротников транспортных  	
16.  	Матрас вакуумный        
иммобилизационный       	   1   		
17.  	Костюм противошоковый   	   1   		
18.  	Укладка врача скорой    
медицинской помощи      	   1   	Приказ Минздрава России  
от 26 марта 1999 г. N 100	
19.  	Набор реанимационный    
большой для скорой      
медицинской помощи      	   1   		
20.  	Набор травматологический
для скорой медицинской  
помощи                  	   1   	Включает комплект шин    
транспортных складных    	
21.  	Контейнер               
термоизоляционный с     
автоматическим          
поддержанием температуры
инфузионных растворов на
6 флаконов              	   1   		
22.  	Баллон с вентилем под   
кислород, 10 л          	   2   		
23.  	Редуктор кислородный    	   2   		
24.  	Баллон с вентилем под   
закись азота, 10 л      	   1   		
25.  	Редуктор закиси азота   	   1   		
26.  	Набор нейрохирургический	   1   		
27.  	Аппарат для             
энцефалоскопии          
портативный             	   1   		

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

Приложение N 15
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 752

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2014 года Приказом Минздрава России от 20.06.2013 N 388н утвержден Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, в котором определено Оснащение автомобиля скорой медицинской помощи класса "C" для специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации педиатрической.

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ РЕАНИМАЦИОННОГО ПЕДИАТРИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ (С КЮВЕЗОМ)

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

  N  
 п/п 	      Наименование      
      оборудования      	Коли-  
чество,
шт.    	        Примечание       	
1.   	Портативный транспортный
инкубатор для           
новорожденных           	   1   	Наличие встроенных       
батарей с автономностью  
работы не менее 1,5 часа.
Принудительный воздушный 
обогрев. Автоматическая  
регулировка температуры. 
Сигнал тревоги при       
повышении критической    
температуры пациента     	
2.   	Аппарат искусственной   
вентиляции легких для   
новорожденных (может    
быть встроенный в       
инкубатор)              	   1   		
3.   	Шприцевой насос         	   1   		
4.   	Монитор пациента        	   1   	Не менее чем             
3-канальный              
жидкокристаллический     
дисплей. Мониторинг      
основных жизненно важных 
параметров: ЭКГ, ЧСС,    
частота дыхания, SpO2,   
НИАД, температура,       
встроенный принтер       	
5.   	Редуктор-ингалятор      
кислородный с 2-литровым
баллоном                	   1   	Обеспечение проведения   
кислородной (кислородно- 
воздушной) и аэрозольной 
терапии, а также         
подключения аппарата ИВЛ 
на месте происшествия и  
(или) при транспортировке
в условиях скорой        
медицинской помощи       	
6.   	Увлажнитель кислорода   
с регулятором потока    	   1   		
7.   	Электроотсасыватель     
хирургический с         
бактериальным фильтром  	   1   		
8.   	Набор реанимационный    
детский с комплектацией 
для новорожденных       	   1   		
9.   	Укладка врача скорой    
медицинской помощи      	   1   	Приказ Минздрава России  
от 26 марта 1999 г. N 100	
10.  	Носилки бескаркасные    	   1   	Имеющие четыре пары ручек
для переноски и стропы   
для фиксации пациента    	
11.  	Носилки кресельные      
складные                	   1   		
12.  	Баллон с вентилем под   
кислород, 10 л          	   2   		
13.  	Редуктор кислородный    	   1   		

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

Приложение N 16
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ
Список изменяющих документов
(введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2008 N 154н)

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

  N  
 п/п 	      Наименование      
      оборудования      	Коли-  
чество,
шт.    	        Примечание       	
1.   	Дефибриллятор-монитор со
встроенным принтером    	1      	Бифазный импульс с авто- 
матической корректировкой
в зависимости от         
импеданса пациента.      
Комбинированное питание: 
220 В/встроенный аккуму- 
лятор. Русифицированный  
интерфейс. Функция записи
ЭКГ                      	
2.   	Монитор реанимационно-  
анестезиологический     
транспортный            	1      	С каналами ЭКГ, АД,      
пульсоксиметрией и с     
функцией капнографии.    
Комбинированное питание: 
220 В/встроенный аккуму- 
лятор. Русифицированный  
интерфейс                	
3.   	Электрокардиограф       
трехканальный с         
автоматическим режимом  	1      	Возможность воспроизведе-
ния ЭКГ с последующей    
дополнительной обработкой
сигнала. Комбинированное 
питание: 12 В/220 В/     
встроенный аккумулятор.  
Русифицированный         
интерфейс                	
4.   	Пульсоксиметр           
портативный             	1      	Комбинированное питание: 
12 В/220 В/встроенный    
аккумулятор. Русифициро- 
ванный интерфейс         	
5.   	Аппарат портативный     
искусственной и         
вспомогательной         
вентиляции легких       	1      	Со встроенным компрессо- 
ром, с возможностью      
вентиляции атмосферным   
воздухом и кислородно-   
воздушной смесью.        
Комбинированное питание: 
12 В/220 В/встроенный    
аккумулятор. Русифициро- 
ванный интерфейс         	
6.   	Редуктор-ингалятор      
кислородный с баллоном  
емк. 2 л                	1      	Обеспечение проведения   
кислородной (кислородно- 
воздушной) и аэрозольной 
терапии, а также         
подключения аппарата ИВЛ 	
7.   	Отсасыватель            
электрический с         
бактериальным фильтром  	1      	Комбинированное питание: 
12 В/220 В/встроенный    
аккумулятор. Русифициро- 
ванный интерфейс         	
8.   	Экспресс-измеритель     
концентрации глюкозы в  
крови портативный       	1      	Русифицированный         
интерфейс                	
9.   	Насос двухшприцевой     
(дозатор лекарственных  
средств) с              
индивидуальным          
программированием       	1      	Комбинированное питание: 
12 В/220 В/встроенный    
аккумулятор. Русифициро- 
ванный интерфейс         	
10.  	Приемное устройство с   
поперечным перемещением 
и регулировкой высоты   
основных носилок        	1      	Диапазон бокового переме-
щения должен обеспечивать
проход с каждой из сторон
носилок не менее 250 мм  	
11.  	Тележка-каталка со      
съемными носилками и    
штативом разборным для  
вливаний                	1      	С автоматической расфик- 
сацией опор, с не менее  
чем 3-мя уровнями по     
высоте, съемными жесткими
носилками, обеспечением  
положения "сидя", "полу- 
сидя", "Тренделенбурга"  	
12.  	Носилки ковшовые        	1      		
13.  	Носилки продольно и     
поперечно складные на   
жестких опорах          	1      	С возможностью установки 
в качестве дополнительных
носилок для транспорти-  
ровки дополнительного    
лежачего пациента        	
14.  	Носилки бескаркасные    	2      	Имеющие четыре пары ручек
для переноски и лямки для
переноски пациента в     
сидячем положении        	
15.  	Матрас вакуумный        
иммобилизационный       	1      		
16.  	Устройство для фиксации 
шейно-грудного отдела   
позвоночника и          
извлечения пострадавшего
из автомобиля           	1      		
17.  	Шина транспортная для   
нижних конечностей      
экстензионная           	2      		
18.  	Набор (комплект)        
противоожоговый         	1      	Включает две стерильные  
простыни                 	
19.  	Набор для оказания ско- 
рой травматологической  
помощи                  	1      		
20.  	Покрывало спасательное  
для пострадавших от     
перегревания или        
переохлаждения          	3      		
21.  	Комплект шин транспорт- 
ных для взрослых        	2      		
22.  	Комплект шин            
транспортных для детей  	2      		
23.  	Комплект шин для        
иммобилизации шейного   
отдела позвоночника     	2      		
24.  	Комплект косынок для    
фиксации верхних        
конечностей для взрослых
и детей                 	2      		
25.  	Косынка медицинская     	8      		
26.  	Набор реанимационный    
большой для скорой      
помощи                  	1      		
27.  	Ларингоскоп с комплектом
клинков для взрослых и  
детей                   	1      		
28.  	Набор интубационный для 
взрослых                	1      		
29.  	Набор интубационный для 
детей                   	1      		
30.  	Аппарат дыхательный     
ручной для взрослых     	1      		
31.  	Аппарат дыхательный     
ручной для детей        	1      		
32.  	Аспиратор ручной        	1      		
33.  	Набор инструментов для  
трахеотомии             
(коникотомии) взрослый  	1      		
34.  	Набор инструментов для  
трахеотомии             
(коникотомии) детский   	1      		
35.  	Набор врача скорой      
помощи                  	1      	В соответствии с Приказом
Минздрава России от 26   
марта 1999 г. N 100      	
36.  	Набор для канюлизации   
губчатых костей         	1      		
37.  	Пакет родовый           	1      		
38.  	Контейнер               
термоизоляционный с     
автоматическим          
поддержанием температуры
инфузионных растворов   	1      	Для 12 флаконов емк.     
500 мл                   	
39.  	Баллон для кислорода    
емк. 10 л               	2      		
40.  	Редуктор для кислорода  	1      		
41.  	Облучатель бактерицидный
циркуляционный          	1      	Возможность работы в     
присутствии медперсонала 	
42.  	Одеяло с подогревом     
(термоодеяло)           	1      		
43.  	Накидка светоотражающая 	3      		
44.  	Фонарь налобный         
аккумуляторный          	3      		
45.  	Столик складной         	1      	Для размещения медицин-  
ского имущества на месте 
дорожно-транспортного    
происшествия